## NASLOV
PRILOG 2.
INVESTITOR :
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 14
GRAĐEVINA :
POSLOVNA ZGRADA
LOKACIJA : POSLOVNA ZGRADA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 14
TROŠKOVNIK
IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA
Zagreb, |  | prosinac 2014.

## OPCI UVJETI
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
PREDMET RADOVA
Predmetni radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom odnose se na adaptaciju sanitarnih čvorova 2. do 6. kata poslovne zgrade Hrvatske energetske regulatorne agencije, Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, pobliže opisano u pozivu za dostavu ponude.
OPĆI UVJETI
Izvoditelj radova je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja, izvođenja radova i vremenskih nepogoda, tako da ne bi došlo do bilo kakovih oštećenja .
Izvoditelj radova je dužan osigurati pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde skladišta, dizalice, alati, potrebni pribor itd., te poduzeti sve potrebne, mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji po opasnost po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika .
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, opremu, mehanizaciju, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove, uključivo svu demontažu i otpremu s gradilišta nakon završetka radova, sva potrebna čišćenja kao i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe adaptacije.
Izvoditelj radova je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, certifikate , ateste , odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju-rekonstrukciju građevine, i prije ugradnje, sve izjave mora dostaviti nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje ugradnje
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u danoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Prije pristupanja izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati objekt radi stjecanja uvida u postojeće stanje objekta, položaj, način i mogućnost pristupa objektu, te mogućnost zauzimanja javne površine za potrebe izvođenja radova i sve ostale elemente neophodne za izradu ponude.
Ukoliko je predviđeno, izvođač je dužan svo postojeće zelenilo oko građevine zaštititi za cijelo vrijeme izvođenja radova, a sve eventualna oštećenja odkloniti o svom trošku i okolinu dovesti u prijašnje stanje, prije početka izvođenja radova bez posebne naknade.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, treba kvalitetu istih dokazati atestima izdatim od strane odgovarajuće ustanove, Zavod za ispitivanje materijala. Davanjem ponude, izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav potrebni materijal za izvođenje radova iz opisa pojedinih stavaka. U slučaju nemogućnosti nabavke opisanog materijala, tokom gradnje, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti nadzornog organa i investitora odabrati najpovoljnija. Izvođač radova uz ponudu treba priložiti jedinične cijene za materijal i radnu snagu, te "faktor" poduzeća, koji će se odnositi na izvedbu radova na ovom objektu. Ukoliko opis pojedine stavke dovode izvođača u sumnju o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od predstavnika investitora i nadzornog inženjera.
Ponuđena cijena predstavlja konačnu naknadu za izvršeni rad iz pojedine stavke i ne može se mijenjati. Bez obzira na vrstu pogodbe, građevinsko poduzeće dužno je redovito voditi građevinsku knjigu u dva primjerka, koju će stalno kontrolirati i potvrđivati nadzorni organ kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvršenih radova.
ZIDARSKI RADOVI
Kod izvedbe zidarskih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi.
Materijali koji se upotrebljavaju kod zidarskih radova moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi i funkciji kojoj su namijenjeni.
Odgovorna osoba dužna je pregledati materijal prije ugradnje.
Zidovi od opeke
Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno po mjerama označenim u izvedbenim nacrtima. Izvedeni zidovi moraju biti sposobni podnijeti predviđeno opterećenje, moraju biti stabilni i u svemu moraju zadovoljavati propise.
Opeka za zidanje mora biti dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru.
Marke opeke označene u stavci moraju odgovarati normativima za oblaganje.
- zidati u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti između opeke u oba smjera širine 1-1,5 cm. Pri zidanju reške dobro zapuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidovima, ukoliko nije u stavci drugačije označeno
- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezom; ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda moraju se poduzeti potrebne mjere zaštite protiv mraza
- zidovi čije zidanje nije završeno prije nastupa zimskih mrazeva moraju se zaštititi na odgovarajući način
- svako naknadno bušenje ili žljebovanje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije bušenja nije manja od propisane nosivosti.
Mort mora odgovarati mjerama ili markama po količini materijala označenim u poziciji GN 301 “ Prosječnih norma “, a čvrstoća mora odgovarati standardima.
Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema standardu.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ako ih ima pranjem ih treba otkloniti. Kvaliteta mora odgovarati standardima.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati normativima standarda.
Vapno treba prosijati, da ne bi u njemu ostale grudice negašenog morta i mora odgovarati normativima standarda.
Pri zidanju ostaviti otvore za kanale, instalacije i sl. prema projektu. Kod zidova od 7 i 12 cm iznad vratiju uključiti izradu i montažu AB montažnih nadvoja.
Zidovi od " nesek " opeke
Zidove od nesek opeke zidati prema uvjetima koje propisuje proizvođač.
1. zidati produžnim mortom 1:2:6
2. horizontalno mort prekinuti sa trakom stiropora vel. 7x1 cm
3. vertikalno na mjestu središnjeg žljeba mort prekinuti
Zidovi od nesek opeka naknadno se žbukaju prema opisu stavke u troškovniku.
Montažni dimnjaci i ventilacije
Svi montažni elementi moraju odgovarati normativima. Postavu i ugradnju montažnih elemenata izvesti prema opisu stavke u troškovniku, te pravilima i uputama proizvođača montažnih elemenata.
Obračun i izmjere se vrše prema “ Prosječnim normama u građevinarstvu“.
Normativi za materijale :
mort U.M2.010, U.M8.002
mort vatrostalni B.D6.430
opeka puna od gline B.D1.011
opeka fasadna šuplja od gline B.D1.014
opeka fasadna od gline B.D1.013
cement B.C1.011
vapno B.C1.021
pijesak B.B8.030, B.B8.039 - 040
siporex spec. ploče za zidanje U.N1.306
siporex zidni blokovi U.N1.308
Schiedel montažni dimnjaci U.J1.170
šamotne cijevi B.D8.320, 304, 302, 306, 070
sabirni ventilacioni kanali U.C2.201
UGRADNJE
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke.
Kod stavaka gdje je uz ugradnju označena i dobava, istu treba uključiti također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
Jedinična cijena treba sadržavati :
- sav rad i prijevoz
- sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort, ljepenku, pričvrsnice itd.)
- sva potrebna bušenja i dubljenja
- izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju
- svu skelu
Ugradnju treba vršiti tako da se ne čini šteta na ostalim dijelovima objekta.
Sve radove treba izvesti po opisu dotičnih stavki. Jedinična cijena treba sadržavati sav rad, materijal i sve druge troškove izvedbe.
ŽBUKANJE I GLAZURE
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme ako su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije početka žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti, a naročito reške koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Zidove od betona i siporexa prije žbukanja prskati sa rijetkim cementnim mortom.
Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj posve suh.
Kod žbukanja u dva sloja ukupna deb. žbuke treba biti 2-2,5 cm. Finu žbuku izraditi tako da površina bude posve ravna i glatka, a kutove i bridove zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Za armiranje žbuka upotrijebiti žičano pletivo od pocinačne žice 0,7-1 mm, a gustoća polja žičanog pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratično i višekutno.
Ukoliko nije u stavci troškovnika drugačije označeno, obračun kvadrature izvršiti za unutrašnje površine po normi GN 301,4 , a za vanjske površine po normi GN 421.
Mortove pripremiti po propisima i omjerima.
Jediničnom cijenom obuhvatiti i potrebna krpanja tokom gradnje, a ista krpanja treba izvesti tako da se ne primjećuje da su naknadno ožbukani. Cijena sadrži sav rad, materijal, pripremu i sve ostale troškove.
normativi za materijale :
građevinski gips B.C1.030, B.C8.030, B.C8,932
građevinsko vapno B.C1.021, B.C8.042
cement B.C1.015, B.C8.022 - 028
portland cement B.C1.011
pijesak B.B8.030, B.B8.039 - 040
mortovi U.M2.012, U.M8.002
HIDROIZOLACIJA
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima.
Izolacija se izvodi protiv podzemne vode, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu ( gdje se iznimno ta voda kod najvećih kiša na kratko vrijeme pretvara na podzemnu vodu sa pritiskom ).
Ako je opis stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvesti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima mora se izvesti prema uputama proizvođača, te pribaviti garanciju i atest za to ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se kopanje već se mora ponovo izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača.
Izvođač mora o svom trošku izvesti i popraviti pojedine građevinske i građevinsko obrtničke radove koje se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
Normativ za materijal
rad U.M3.226
resitol U.M3.242
bitizol U.M3.224
poalfit U.M3.228
bitumenski namaz vrući U.M3.234
bit. traka sa al. Folijom U.M3.230
bit. traka sa uloškom staklene tkanine U.M3.234
bit. traka sa uloškom staklenog voala U.M3.231
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Predmet troškovnika su kompletni stolarski, bravarski (ako su metalni dovratnici), staklarski i ličilački radovi, koji su u neposrednoj vezi sa stolarskim stavkama unut. stolarije. Uz svaku stavku troškovnika potrebno je obuhvatiti izradu, transport i montažu, te ugradnju. Detalje riješiti u skladu sa troškovnikom, shemama, mjerama uzetim na gradilištu, te uz odobrenje projektanta. Svaku stavku izvesti sa kompletnim pripadajućim okovom, vanjski okov po izboru projektanta. Visina građevinskih otvora uzeta je od gotovog poda.
Jednokrilna zaokretna vrata puna ili ostakljena satiniranim staklom debljine 5 mm sa ostakljenim nadsvjetlom ili bez nadsvjetla. Vrata su visokokvalitetna furnirana, vratno krilo d=40,0 mm. Sa pomičnom podnom četkicom/brtvom. Obrada vrhunskim lakom u tonu po izboru projektanta.
Za ostala unutrašnja vrata primjeniti će se standardni furnir i odgovarajuća obrada lakom. Dovratnik je suhomontažni, konstruiran za suhu ugradbu, a ugrađuje se pomoću slijepog okvira ili PUR pjenom. Slijepi okvir debljine 2 cm, impregniran, ugrađuje se sa postavom zida ili nakon napravljenog otvora. Stavkom treba obuhvatiti izradu, transport i ugradnju vrata na zgradi sa svim potrebnim pomoćnim materijalom. Kompletna vrata sa dovratnikom i slijepim okvirom treba isporučiti sa pripadajućim opšavnim letvama i kompletnim upuštenim i vidljivim okovom te pričvrsnim i brtvenim materijalom. Unutrašnja vrata imaju običnu bravu.
STAKLARSKI RADOVI
Staklo mora odgovarati tehničkim propisima i normativima. Sve staklarske radove izvesti savjesno u skladu sa opisom troškovnika, uputi projektanta i pravilima struke. Prozorsko staklo mora biti jednolično, posve prozirno bez valova, ogrebotina i sl., te točno propisane debljine. Žičano staklo mora imati pravilnu armaturu, te ne smije imati mjehure. Kit koji se upotrebljava za ustakljenje u željezo mora biti minium kit, a za drvo sivi kit, ako troškovnikom nije drugačije predviđeno. Kod svih ustakljenja vrši se potkitivanje.
Jedinična cijena sadrži sav rad, materijal kao i sve ostale troškove.
Izmjere i obračun vrši se prema prosječnim normama u građevinarstvu.
Normativi za materijale :
staklo B.E8.092
staklo ravno B.E1.011
staklo armirano B.E1.080
staklo sigurnosno B.E3.701
staklo sirovo,brazdasto i ornament B.E1.050
VANJSKA ALUMINIJ I DRVO-ALUMINIJ STOLARIJA - VRATA, PROZORI, KLIZNE STIJENE
Svi elementi vanjske stolarije-prozori i balkonska vrata izvedeni su kao ALU i DRVO-ALUMINIJ stavke.
Predmet troškovnika su kompletni radovi postavljanja stolarije (ako su potrebna ukrućenja kod stijena), staklarski radovi i kompletno brtvljenje unutarnjih elemenata kod ugradnje u zidne otvore. Napomene vezane uz svaku pojedinu stavku troškovnika, u vidu detalja i okova primijeniti u svemu prema opisu u "Općim uvjetima". Prije izrade stolarskih detalja potrebno je eventualne nejasnoće riješiti s projektantom. Eventualne promjene dozvoljene su samo uz suglasnost projektanta.
KERAMIČARSKI RADOVI
Kod izvedbe keramičarskih radova trebaju se u svemu primijenjivati važeći građevinski tehnički propisi kao i uputstva i uzance (U.F2.011). Keramičke pločice moraju odgovarati tehničkim propisima i normativima, sav rad i materijal mora biti prvorazredan, a prema opisu troškovnika i uputama projektanta.
Ukoliko bi u troškovniku ili nacrtu bili što nejasno ili dvojbeno opisano imade se prije početka rada zatražiti razjašnjenje, jer se kasnije izgovori neće uzeti u obzir, isto tako neće se u obzir uzeti greške na prethodnim radovima, ako na njih nije ranije data primjedba.
Izvođač radova je dužan prije početka radova priložiti uzorke keramičkih pločica.
Kod oblaganja keramičkim pločicama kao vezano sredstvo koristi se cementni mort 1:3 ili ljepilo.
Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal.
Obračun i izmjere se vrši prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove.
Normativi za materijale :
neglazirane podne keramičke pločice B.D1.310 B.D1.320 B.D1.322 B.D1.335
glazirane podne keramičke pločice B.D1.305 B.D1.306 B.D1.450 B.D8.052
zidne keramičke pločice B.D1.300 B.D1.301 B.D8.450 B.D8.052
cementni mort B.C1.010 do 015
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Kod izvedbe soboslikarskih i ličilačkih radova trebaju se u svemu primijenjivati važeći tehnički uvjeti za izvođenje tih radova (U.F2.012 i U.F2.013).
Sve soboslikarske i ličilačke radove izvesti po izabranom uzorku koji je dužan soboslikar izvesti prije početka radova od materijala iz kojeg će se radovi izvoditi.
Rad mora biti savjesno i dobro izveden, na obodenim površinama ne smije biti mrlja, sjaj mora biti jednoličan i čist, te se smije ljuštiti.
Ličenje željeznih vrata, prozora, ograda, rešetaka cijevi i ostalih predmeta od željeza izvesti nakon čišćenja od rđe, zaštititi temeljnom bojom i ličiti bojom za željezo.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podlogu i na eventualne manjkavosti upozoriti izvođača i investitora kako bi ih mogli na vrijeme otkloniti.
Sve nedostatke koji proisteknu iz upotrebe lošeg materijala i izvedbe izvođač je dužan bez prava na odštetu popraviti.
Jedinična cijena sadrži sav potrebni rad i materijal.
Obračun i izmjere se vrši prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove.
Normativi za materijale :
boje i lakovi H.C1.027 H.C1.002 H.C8.030 - 200
firnis od lanenog ulja H.C5.020
olovni minij H.C1.023
cinkov kromat H.C1.034

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
RADOVI |  |  | CIJENA bez PDV-a
rb.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 | PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
| 2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
II. | OBRTNIČKI RADOVI
| 3 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
| 4 | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:
| 5 | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
| 6 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
| 7 | STAKLARSKI RADOVI UKUPNO:
III. | INSTALATERSKI RADOVI
| 8 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:
| 9 | INSTALACIJE GRIJANJA, VENTILACIJE, VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO:
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena: Sastavni dio troškovnika su opći uvjeti
MJESTO I DATUM:
|  | M.P. | PONUDITELJ:
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta

## RUSENJA I DEMONT.
I. 1 PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE
Izvođač je prije davanja ponude dužan pregledati postojeće stanje, da bi mogao dati realnu cijenu koštanja pojedinih radova. Ukoliko izvođač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom , dužan ih je uračunati u ponudu, jer se obračun radova vrši prema sistemu "ključ u ruke".Pod pojmom odvoz, podrazumjeva se odvoz na gradsku deponiju ili otpad, uz plaćanje svih potrebnih pristojbi, što treba biti uračunato u cijenu svake stavke.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
1.1. | Dobava i postava PVC folije učvršćene ljepljivom trakom radi zaštite podova i obloga od oštećenja za vrijeme izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja na ugrađenim elementima i opremi bit će sanirana o trošku izvođača. | m2 | 30
1.2. | Demontaža i uklanjanje postojeće unutarnje stolarije. (vrata i dovratnik) Uključivo odvoz na gradsku deponiju.
| a/ drv. vrata 70/210 cm: | kom | 14
| b/ drv. vrata 80/210 cm: | kom | 10
1.3. | Demontaža i uklanjanje podnih i zidnih pločica u sanitarnim čvorovima. Uračunato iznošenje van objekta, te utovar i odvoz na gradsku deponiju, sa svim potrebnim plaćanjem komunalnih taksi za istovar. Transport vršiti isključivo na način da se maksimalno zaštiti zajednički prostor stubišta i ulaznog hodnika.
| pod: | m2 | 68
| zid: | m2 | 395
1.4. | Demontaža i spremanje postojećih radijatora u spremište investitora, kako bi se prilikom završetka radova isti ponovno montirali. Prije početka isprazniti vodu u njima te zatvoriti ventile.
| radijatori | kom | 10
1.5. | Demontaža i uklanjanje sanitarne opreme (WC školjke, pisoari, umivaonici, pipe, podne sifone etažere držače papira) Uključivo odvoz na gradsku deponiju.
| a/ wc školjka s pripadajućim vodokotlićem | kom | 14
| b/ pisoar | kom | 9
| c/ umivaonik s pripadajućom pipom | kom | 14
| d/ podni sifoni | kom | 10
1.6. | Izrada šliceva u zidovima od opeke, za vođenje instalacije vodovoda, kanalizacije i grijanja. Šlic širine do 15, dubine 5 cm. Sav materijal preostao od rušenja iznijeti van objekta. Uključivo odvoz otpada na gradsku deponiju.
| šlicevi | m1 | 50
1.7. | Izrada šliceva u zidovima od opeke za vođenje vodova elektro instalacije u plastičnom bužiru. Šlic širine do 10 cm, dubine 5 cm. Sav materijal od rušenja iznijeti van objekta. Uključivo odvoz otpada na gradsku deponiju.
| šlicevi | m1 | 50
1.8. | Izrada otvora (40x40) cm u zidovima od opeke za izvedbu revizijskog otvora. Sav materijal od rušenja iznijeti van objekta. Uključivo odvoz otpada na gradsku deponiju.
| revizijski otvori | kom | 4
2.0. | Rušenje dijela pregradnog zida od opeke d=7 cm zbog izmještanja vrata. | m2 | 20
PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:

## ZIDARSKI
II. 2 ZIDARSKI RADOVI
Izvođač je prije davanja ponude dužan pregledati postojeće stanje, da bi mogao dati realnu cijenu koštanja pojedinih radova. Ukoliko izvođač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom , dužan ih je uračunati u ponudu jer se obračun radova vrši po sistemu "ključ u ruke".Pod pojmom odvoz, podrazumjeva se odvoz na gradsku deponiju ili otpad, uz plaćanje svih potrebnih pristojbi, što treba biti ukalkulirano u cijenu svake stavke.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
2.1. | Zapunjavanje šliceva, krpanje i popravci nakon završetka svih instalaterskih radova, uključivo popravci nakon ugradnje stolarije te razni nepredviđeni zidarski radovi.
| paušal: | paušal | 1
2.2. | Izrada opečnog nadvoja iznad vrata na visini 210 cm, u pregradnom zidu d=7 cm. | kom | 4
2.3. | Dozidavanje zida na mjestima promjene pozicije vrata u pregradnim zidovima od opeke d=7cm. | m2 | 20
2.4. | Žbukanje zidova na mjestima promjene pozicije vrata u pregradnim zidovima od opeke d=7cm. | m2 | 20
2.5. | Priprema podne površine i zidova nakon uklanjanja pločica za postavu nove keramike.
| podovi | m2 | 68
| zidovi | m2 | 395
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

## STOLARSKI
II. 3 STOLARSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
3.1. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, glatkih zaokretnih vrata. Uključivo obrada ličenjem, sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi, podni graničnik. Vrata HDF s CL dovratnikom s vanjske strane na krilu ugrađene 3 jasenove pasice, te letvice 8/1,6, na strani spojnica letvice 6/1,6 bez pasica, letvice spajane pod 90° Ispuna tip solid, boja bijela, kvaka i rozeta -tip inox BADEN, brava za zaključavanje tip bijelo cinčana 8 cm, panti vidljivi. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 85/210 cm. Izmjere na licu mjesta.
| a/ vrata dimenzija 80/205 cm s dovratnikom | kom | 10
3.2. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, glatkih zaokretnih vrata. Uključivo obrada ličenjem, sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi, podni graničnik. Vrata HDF s CL dovratnikom i regulirajućim letvicama 6/1,6 letvice spajane pod 90° Ispuna tip saće, boja bijela kvaka i rozeta -tip inox BADEN, brava za zaključavanje tip bijelo cinčana 8cm, panti vidljivi. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 75/210 cm. Izmjere na licu mjesta.
| a/ dimenzija 70/205 cm s dovratnikom | kom | 14
3.3. | Dobava i montaža ugradbenog ormarića od iverala 18 mm visoki sjaj (bijele boje) ispod umivaonika, sa svim potrebnim urezivanjima i ojačanjima kako bi se umivaonik uklopio u gornju plohu ormarića, te prvoklasni okov po izboru investitora.
| a/ dimenzija 135/80cm | kom | 8
| b/ dimenzija 100/80cm | kom | 1
| c/ dimenzija 77/80cm | kom | 1
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

## GIPSKARTONSKI
II. 4 GIPSKARTONSKI RADOVI
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ukalkulirati u jedinične cijene stavki. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati uputa proizvođača upotrebljenih materijala. U jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje, prema uputama i u tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Kod obračuna radova vrijedi princip obračuna po sistemu "ključ u ruke". Ukoliko ponuđač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom , dužan ih je uračunati u cijenu ponude.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
4.1. | Izvedba spuštenih Armstrong stropova prema nacrtu stropa, te nacrtima detalja. Uključeni svi otvori i sva izrezivanja. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, podkonstrukcija i sl. Sve prema tehnologiji proizvođača. | m2 | 68
4.2. | Dobava materijala, izrada i postava pregradne stijene od gipskartona u kupaonici, sa metalnom konstrukcijom, po sistemu “knauf” W223. Stijena služi kao nosač konzolne wc školjke i ugradbenog vodokotlića tipa GEBERIT DUOFIX BASIC SA TIPKOM DELTA 21, izvodi se iz dvostrukih obostrano položenih vodootpornih ploča na metalnoj konstrukciji. Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, gletanje, kitanje, postava rubnih profila, kao i izolacija izmedju gipskatronskih obloga, u svemu do potpune gotovosti. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, čelična podkonstrukcija i sva ojačanja za montažu sanitarne opreme kao i sve potrebne predradnje koje se izvode kao podloga za soboslikarske radove (bandažiranje, gletanje, fino brušenje spojeva, kitanje akrilnim kitom). | m2 | 35
4.3. | Izveba GK "kutije" za zatvaranje cijevi i ugradnju rasvjete iznad umivaonika na visini od 210 cm. Izvesti od vodootpornih ploča. Uključeni svi otvori i sva izrezivanja, te acryl fuge. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, podkonstrukcija i sve potrebne predradnje koje se izvode kao podloga za soboslikarske radove (bandažiranje, gletanje, impregniranje, fino brušenje spojeva, kitanje akrilnim kitom).Sve prema tehnologiji proizvođača. | m2 | 12
4.4. | Dobava i ugradnja tipskih inox revizija dimenzija 40x 40 cm. Otvaranje na klik. | kom | 7
GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:

## KERAMICARSKI
II. 5 KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
5.1. | Dobava i postavljanje podnih pločica marke KERABEN KERAMIČKE PLOČICE SYBARIS CARRERA 32X32 cm. Jedinična cijena podrazumijeva dobavu i postavljanje, masu za fugiranje boje po izboru investitora, te ljepilo. U vlažnim prostorijama potrebno je podlogu izvesti u padu prema podnom odvodu (top-sifon), čija ugradnja ulazi u cijenu stavke. Prije polaganja podlogu treba očistiti i oprati. Po završetku opločavanja ponovo oprati, a nakon 24 sata zaliti masom za fugiranje.
| podovi | m2 | 68
5.2. | Dobava i postavljanje zidnih pločica marke KERABEN KERAMIČKE PLOČICE SYBARIS CARRERA 24X69 cm KBZAG000. Zidovi se oblažu u pločice do visine spuštenog stropa h=250 cm. Jedinična cijena podrazumijeva dobavu i postavljanje, masu za fugiranje boje po izboru investitora, te ljepilo.
| zidovi | m2 | 395
5.3. | Dobava i postavljanje zidnih DEKORATIVNIH keramičkih pločica marke MAY CRYSTAL MOSAIC SWEET MINI WHITE 30X30cm 15X15 mm. Na visini cca: h=140 cm postavlja se vodoravna bordura. Jedinična cijena podrazumijeva dobavu i postavljanje, masu za fugiranje boje po izboru investitora, te ljepilo.
| bordura | kom | 246
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:

## SOBOSLIK. I LICILACKI
II. 6 SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
6.1. | Izvedba uljanog naličja vidljivog dijela cijevi radijatora. Stavkom obuhvaćene sve pripremne radnje, polaganje temeljne boje, dvokratno ličenje uljenom bojom i lakom. | m1 | 50
6.2. | Bojenje radijatora :
| radijatori < 2 m2 | kom | 10
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

## STAKLARSKI
II. 7 STAKLARSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
7.1. | Demontaža postojećih zidnih ogledala , deponiranje u spremište Investitora na lokaciji objekta. Nakon postave zidne keramike ogledala se polažu na zid u prostorima u kojima su se i prije nalazila. U jedničnu cijenu uključen potreban rad , sav potrebni spojni i pričvrsni materija za sigurnu i funkcionalnu montažu ogledala. Napomena: postojeća ogledala se ponovno montiraju na zid
| Ogledala: | kom | 10
STAKLARSKI RADOVI UKUPNO:

## ELEKTROINSTALATERSKI
III. 8 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
8.1. | Demontaža postojeće električne instalacije i elektroopreme na površini cca 68 m2, komplet sa svim pripremno-završnim radovima, te sav pribor, alat i skele, prenose po gradilištu, čišćenje gradilišta, te odvoz demontiranog materijala na deponij, a zapisnička primopredaja elektroopreme investitoru. | paušal | 1
8.2. | Izrada nove elektroinstalacije, uključivo sav pripadajući materijal, žicu, utičnice i prekidače, te izrada nove instalacije prema želji investitora i dispoziciji rasvjete. Uključivo ispitivanje i mjerenje na svakoj utičnici i puštanje sustava u rad. U stavku je uključen instalacioni materijal i pribor te savitljive zaštitne cijevi.
| utičnice | kom | 20
| prekidači obični | kom | 20
| izvodi za rasvijetna tijela i druge potrošače | kom | 60
| razvodne kutije | kom | 10
| izvod za sušilo za ruke | kom | 10
| izvodi za el. bojleri | kom | 10
| izvodi za ventilacija | kom | 10
8.3. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnih tijela tip LED, GU5, 3X50W,12 V (bijela) +GRLO GU 10 KONEKTOR SA LED žaruljom GU 10, 4,5W 3000K -ugradbena svjetiljka u spušteni Armstrong strop odnosno GK kutiju iznad umivaonika do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 30
8.4. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnih tijela tip DIMCO (bijela) LED DOWNLIGHTER 16 W 3000K Ø225 IP44- ugradbena svjetiljka u spušteni Armstrong strop do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 33
8.5. | Dobava, montaža i spajanje sustava za automatsko paljenje i gašenje svjetla i ventilacije prilikom ulaska i izlaska iz sanitarnog čvora. | kom | 10
8.5. | Dobava, montaža i spajanje prekidača iz programa Legrand mosaic. | kom | 24
8.6. | Izvedba potrebnog uzemljenja | paušal | 1
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

## STROJARSKE INSTALACIJE
III. 9 INSTALACIJE GRIJANJA, VENTILACIJE, VODOVODA I KANALIZACIJE
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
VODOVOD I KANALIZACIJA
9.1. | Demontaža postojećih cijevi vodovoda i kanalizacije i svih pripadajućih dijelova starog sustava, u svim sanitarnim čvorovima do vertikale. Prije demonontaže obavezno zatvoriti glavni ventil, i isprazniti sustav. | paušal | 1
9.2. | Dobava i izvedba novog razvoda vode i odvodnje, uključivo visokotlačne PPR, te kanalizacione PVC cijevi i pripadajuću armaturu, fitinge i fazonske komade. Razvod se vrši do vertikale na koju se ugrađuje ventili za razdvajanja etaža u svemu do potpune gotovosti u svim prostorima. | paušal | 1
9.3. | Dobava i montaža podnog top sifona. | kom | 10
9.4. | Dobava i montaža ugradnog umivaonika sa svom opremom tip CONCEPTO WAVE za bazu GB50-80
| umavaonik veličine: 610x 460 mm | kom | 8
| umavaonik veličine: 760x 460 mm | kom | 1
| umavaonik veličine: 810x 460 mm | kom | 5
9.5. | Dobava i montaža kromirane mješalice za toplu i hladnu vodu iznad umivaonika tip VOXORT MJEŠALICA GLEM ZA UMIVAONIK GE08230D NISKOTLAČNA | kom | 14
9.6. | Dobava i montaža konzolne wc školjke sa ugradbenim kotlićem tip GEBERIT BASIC DUOFIX SA TIPKOM DELTA 21 u GK zid tipa W223, sa školjkom CONCEPTO WC ŠKOLJKA "SMART" viseća SM 10 52 cm sa wc daskom SMART SOFT CLOSE BU 146 | kom | 14
9.7. | Dobava i montaža pisoara tip JIKA piosar GOLEM gore priključak | kom | 9
9.8. | Dobava i montaža ventila za pisoar tip TERMOLADA VENTIL ZA PISOAR NA POTISAK | kom | 9
9.9. | Montaža sanitarne opreme koju će naknadno dobaviti Investitor. U jediničnu cijenu montaže uključen sav sitni spojni materijal i probor za montažu do potpune gotovosti.
| držač toaletnog papira | kom | 14
| držač papirnatog ručnika | kom | 10
| sušilo za ruke | kom | 10
| držač sapuna | kom | 10
9.10. | Montaža postojećih protočnih električnih bojlera | kom | 10
GRIJANJE
9.11. | Čišćenje demontiranih radijatora, bojanje novim naličjem u bijeloj boji,priprema za ponovnu montažu. U cijenu radova uključen potrebni pregled istih, priprema za montažu, montaža na postojeću razvodnu instalaciju, uključivo sav sitni spojni materijal i opremu do potpune, sigurne i funkcionalne gotovosti i upotrebe. | kom | 10
VENTILACIJA
9.12. | Dobava i postavljanje ventilatora tip GORENJE BVX 100W- bijeli | kom | 10
INSTALACIJE GRIJANJA, VENTILACIJE, VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO: