## NASLOV
PRILOG 2.
INVESTITOR :
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 14
GRAĐEVINA :
POSLOVNA ZGRADA
LOKACIJA :
POSLOVNA ZGRADA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 14
TROŠKOVNIK
OBNOVA UNUTARNJE STOLARIJE U POSLOVNOJ ZGRADI
Zagreb, travanj 2015.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
| RADOVI | CIJENA bez PDV-a
rb.
1. | PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
2. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
3. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:
4. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena: Sastavni dio troškovnika su sheme stolarije
MJESTO I DATUM:
| M.P. | PONUDITELJ:
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta
POTPIS PONUDITELJA:

## RUSENJA I DEMONT.
I. PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE
Izvođač je prije davanja ponude dužan pregledati postojeće stanje,odnoso mora uzeti mjere na licu mjesta da bi mogao dati realnu cijenu koštanja pojedinih radova. Ukoliko izvođač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, dužan ih je uračunati u ponudu, jer se obračun radova vrši prema sistemu "ključ u ruke". Pod pojmom odvoz, podrazumijeva se odvoz na gradsku deponiju ili otpad, uz plaćanje svih potrebnih pristojbi, što treba biti uračunato u cijenu svake stavke.
Napomena: Ponuđenom cijenom obuhvatiti sve navedene potrebne popravke zidova u smislu gletanja i ličenja. Obratiti pozornost prilikom demontaža na kamenu podnu oblogu i sokl, koju je potrebno zaštititi i sačuvati, obzirom da se zadržavaju sve postojeće denivelacije podova. Nove dovratnike prilagoditi i izvesti na način da vratna krila prilježu postojećim profilima na mjestima denivelacije poda. (shema dovratnika u prilogu). Brtvljenje poliuretanskom pjenom u cijeloj debljini zida i po cijelom obodu slijepog dovratnika tamo gdje postoji i novog dovratnika, kako bi se povećala zvučna izolacija. Na mjestima gdje su završne obloge podova u istoj razini vratno krilo ugraditi automatsku padajuću brtvu (skica u prilogu)
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
1.1. | Dobava i postava PVC folije učvršćene ljepljivom trakom radi zaštite podova i obloga od oštećenja za vrijeme izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja na ugrađenim elementima i opremi bit će sanirana o trošku izvođača. | m2 | 100
1.2. | Demontaža i uklanjanje postojeće unutarnje stolarije. (vrata i dovratnik) uključivo odvoz na gradsku deponiju.
| a/ drvena vrata 81/206 cm: dovratnik 95/212 | kom | 88
| b/ drvena vrata 81/206 cm: dovratnik 140/250 | kom | 5
| c/ drvena vrata 65/205 cm: dovratnik 79/212 | kom | 5
1.3. | Demontaža cilindra s postojeće unutarnje stolarije kako bi se isti montirali u novu.
| cilindar | kom | 98
PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:

## STOLARSKI
II. STOLARSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
2.1. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm.
Dovratnik izvebe soft line sa pokrivnim letvicama širine 7 cm (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm. panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 95/213 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 1. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 81/206 cm s dovratnikom | kom | 75
2.2. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm. Vratno krilo u sebi ima ugrađenu automatsku padajuću brtvu povezanu s mehanizmom otvaranja (stavka 7. shema stolarije).
Dovratnik izvebe soft line sa pokrivnim letvicama širine 7 cm (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm. panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 95/213 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 1. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 81/206 cm s dovratnikom | kom | 8
2.3. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 43 dB, debljine 76 mm. Vratno krilo u sebi ima ugrađenu automatsku padajuću brtvu povezanu s mehanizmom otvaranja (stavka 7. shema stolarije).
Dovratnik izvebe soft line sa pokrivnim letvicama širine 7 cm (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm. panti: skriveni. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 95/213 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 1. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 81/206 cm s dovratnikom | kom | 1
2.4. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm. Vratno krilo ima u gornjem i donjem dijelu ugrađenu ventilacijsku rešetku
Dovratnik izvebe soft line sa pokrivnim letvicama širine 7 cm (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm. panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 95/213 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 1a. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 81/206 cm s dovratnikom | kom | 3
2.5. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm. Vratno krilo ima u donjem dijelu ugrađenu ventilacijsku rešetku
Dovratnik izvebe soft line sa pokrivnim letvicama širine 7 cm (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm. panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 79/212 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 2. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 65/205 cm s dovratnikom | kom | 5
2.6. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm. Vratno krilo u sebi ima ugrađenu automatsku padajuću brtvu povezanu s mehanizmom otvaranja (stavka 7. shema stolarije).
Dovratnik izvebe soft line sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije (30 x120). Ispuna nadsvjtla lamistal opal staklom d= 6 mm i pokrivnim letvicama širine 7 cm (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm, panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 120/250 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 3. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 106/206 cm s dovratnikom 120/250 cm unutar kojeg se nalazi nadsvjetlo (30 x120) | kom | 1
2.7. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm.
Dovratnik izvebe soft line sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije (30 x150). Ispuna nadsvjetla lamistal opal staklom debljine d=6 mm te fiksni dio dimenzije (45 x206) ispunjen lamistal opal staklom d= 6 mm i pokrivnim letvicama širine 7 cm. (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm, panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 140/250 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 4. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 81/206 cm s dovratnikom 140/250 cm unutar kojeg se nalazi fiksno nadsvjetlo (30 x 150) i fiksno ostakljenje (45 x 206) | kom | 3
2.8. | Dobava i ugradnja jednokrilnih, punih, zaokretnih vrata, i dovratnika sa svim potrebnim okovom, tjesnilima i opšavnim elementima.
Krilo Vrata: od pune iverice obloženo s obje strane HDF-om, te u furniru hrasta radijalnog goda slagan vertikalno, kako bi se dobila zvučna izolacija minimalno 32 dB, debljine 40 mm. Vratno krilo u sebi ima ugrađenu automatsku padajuću brtvu povezanu s mehanizmom otvaranja (stavka 7. shema stolarije).
Dovratnik izvebe soft line sa fiksnim nadsvjetlom dimenzije (30 x150). Ispuna nadsvjetla lamistal opal staklom debljine d=6 mm te fiksni dio dimenzije (55 x206) ispunjen lamistal opal staklom d= 6 mm i pokrivnim letvicama širine 7 cm. (Stavka 6. shema stolarije u prilogu).
Brava za zaključavanje: bijelo cinčana 8 cm, panti: vidljivi. Kvaka i rozeta: aluminijska Vitoria Hope 79. Cilindar: ostaje postojeći. Vrata se ugrađuju u zid od opeke građevinskih mjera 150/250 cm. Dovratnik se učvršćuje sa zidom i "slijepim dovratnikom" na mjestima gdje postoji isti, poliuretanskom pjenom.
Sve prema stavci 5. shema stolarije u prilogu. Izmjere na licu mjesta.
| vrata dimenzija 81/206 cm s dovratnikom 150/250 cm unutar kojeg se nalazi fiksno nadsvjetlo (30 x 140) i fiksno ostakljenje (55 x 206) | kom | 1
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

## GIPSKARTONSKI
III. GIPSKARTONSKI RADOVI
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ukalkulirati u jedinične cijene stavki. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati uputa proizvođača upotrebljavanih materijala. U jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje, prema uputama i u tehnologiji proizvođača upotrebljavanih materijala. Kod obračuna radova vrijedi princip obračuna po sistemu "ključ u ruke". Ukoliko ponuđač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, dužan ih je uračunati u cijenu ponude.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
3.1. | Izvedba-zatvaranje otvora prethodno demontiranih unutarnjih vrata, obostrano gipskartonskom pločom sa ispunom od mineralne vune debljine 10 cm i potrebnom pe folijom visine 215 cm U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal, podkonstrukcija i sve potrebne predradnje koje se izvode kao podloga za soboslikarske radove (bandažiranje, gletanje, impregniranje, fino brušenje spojeva, kitanje akrilnim kitom). Sve prema tehnologiji proizvođača. | kom | 1
3.2. | Izvedba-poravnavanje i djelomično zatvaranje građevinskog otvora, gipskaronskom pločom sa ispunom od mineralne vune debljine 10 cm i potrebnom pe folijom i nosačima koji se pričvršćuju za zid i strop kako bi se poravnao građevinski otvor i priredio za oblaganje dovratnikom, čije pokorvne lajsne su širine 7 cm, a sve prema stavkama 4. 5. i 6. shema stolarije u prilogu troškovnika. Otvor mora biti pipremljen za dovratnik tako da debljina zida ne bude veća od 12 cm a širina ne veća od 10 cm U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal, podkonstrukcija i sve potrebne predradnje koje se izvode kao podloga za soboslikarske radove ( bandažiranje, gletanje, impregniranje, fino brušenje spojeva, kitanje akrilnim kitom). Sve prema tehnologiji proizvođača. | kom | 5
GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:

## SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI
IV. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
4.1. | Bojanje u dva sloja bijelom disperzivnom bojom površinu od prethodno demontiranih vrata (1kom), koja je zatvorena gipskartonskom pločom i pripremljena za bojanje | m2 | 6
4.2. | Priprema za bojanje i bojenje postojećeg metalnog praga koji povezuje dva različita nivoa poda (hodnik/ured) temeljnom bojom u dva sloja, te bojom za metal. Boja prema izboru Naručitelja.
| Pragovi dimenzije 90 x 2 cm | kom | 87
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: