## TROŠKOVNIK
PRILOG 3.
TROŠKOVNIK BOJANJA UNUTRAŠNJIH PROSTORA POSLOVNE ZGRADE
Izvođač radova je prije davanja ponude dužan pregledati postojeće stanje kako bi mogao dati realnu cijenu pojedinih radova. Ukoliko izvođač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, dužan ih je uračunati u stavke troškovnika, obzirom da se izvođač radova obvezuje izvesti radove po sistemu "ključ u ruke".
BR. ST. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO
I. | PRIPREMNI RADOVI
Napomena:
Uredski prostori osim hodnika opremljeni su uredskim namještajem koje je u fazi izvođenja radova potrebno djelomično razmjestiti, zaštiti i naknadno vratiti. Sva eventualna zaprljanja/oštećenja uredskog namještaja i opreme, izvođač radova dužan je očistiti/popraviti o svom trošku.
1. | Razmještanje uredskog namještaja za vrijeme izvođenja radova (skidanje slika, zidnih satova i sl.) priprema za bojanje i naknadno vraćanje u prvobitno stanje | paušal | 1
2. | Dobava i postava PVC folije učvršćene ljepljivom trakom radi zaštite podova, namještaja, stropnih lampi, zavjesa, fiksiranih zidnih ploča i stolarije od oštećenja za vrijeme izvođenja radova | paušal | 1
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :
II. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Napomena:
Sve navedene soboslikarske radove izvesti u bijeloj disperzivnoj boji u skladu s važećim standardima uz poštivanje uputa proizvođača (obvezno korištenje proizvoda istog proizvođača za cijelu površinu). U jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje, priprema podloge, gletanje, brušenje, grundiranje, otprašivanje podloge, po potrebi krpanje manjih rupa i pukotina, bandažiranje prijelaznih površina i spojeva stare i nove žbuke ili različitih materijala, strogo prema uputama proizvođača upotrijebljenih materijala. Uključivo sva potrebna kitanja i akriliranja.
1. | Dobava materijala i bojanje zidova (visina 2,7 m) i stropova disperzivnom bijelom bojom do potpune prekivenosti, najmanje u dva sloja. | m2 | 7538
SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO :
III. | LIČILAČKI RADOVI
BOJANJE CIJEVI CENTRALONOG TOPLINSKOG RAZVODA GRIJANJA
1. | Dobava materijala i bojanje cijevi centralnog toplinskog razvoda grijanja bijelom bojom, otpornom na visoka temperaturna naprezanja sa svim potrebnim predradnjama
| a) cijev promjera 1/2" | m1 | 1113
| b) cijev promjera 3/4" | m1 | 25
| c) cijev promjera 5/4" | m1 | 110
LIČILAČKI RADOVI UKUPNO :
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :
II. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:
III. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO:
PONUDITELJ
M.P.
| Mjesto i datum |  |  | čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta
(potpis)