## NASLOV
PRILOG 2.
INVESTITOR :
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 14
GRAĐEVINA :
POSLOVNA ZGRADA
LOKACIJA :
POSLOVNA ZGRADA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 14
TROŠKOVNIK
IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA ČAJNE KUHINJE 3. KAT
Zagreb, |  | listopad 2016.

## OPCI UVJETI
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
PREDMET RADOVA
Predmetni radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom odnose se na uređenje čajne kuhinje na 3. katu poslovne zgrade Hrvatske energetske regulatorne agencije, Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, pobliže opisano u pozivu za dostavu ponude.
OPĆI UVJETI
Izvođač radova je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja, izvođenja radova i vremenskih nepogoda, tako da ne bi došlo do bilo kakovih oštećenja .
Izvođač radova je dužan osigurati pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde skladišta, dizalice, alati, potrebni pribor itd., te poduzeti sve potrebne, mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji po opasnost po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika .
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, opremu, mehanizaciju, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove, uključivo svu demontažu i otpremu s gradilišta nakon završetka radova, sva potrebna čišćenja kao i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe adaptacije.
Izvođač radova je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, certifikate , ateste , odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju-rekonstrukciju građevine, i prije ugradnje, sve izjave mora dostaviti nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje ugradnje
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvođača radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u danoj ponudi izvođač zaračunao i iznos za ispitivanje.
Prije pristupanja izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati objekt radi stjecanja uvida u postojeće stanje objekta, položaj, način i mogućnost pristupa objektu, te mogućnost zauzimanja javne površine za potrebe izvođenja radova i sve ostale elemente neophodne za izradu ponude.
Ukoliko je predviđeno, izvođač je dužan svo postojeće zelenilo oko građevine zaštititi za cijelo vrijeme izvođenja radova, a sve eventualna oštećenja odkloniti o svom trošku i okolinu dovesti u prijašnje stanje, prije početka izvođenja radova bez posebne naknade.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, treba kvalitetu istih dokazati atestima izdatim od strane odgovarajuće ustanove-zavod za ispitivanje materijala. Davanjem ponude, izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav potrebni materijal za izvođenje radova iz opisa pojedinih stavaka. U slučaju nemogućnosti nabavke opisanog materijala, tokom gradnje, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti nadzornog organa i investitora odabrati najpovoljnija. Izvođač radova uz ponudu treba priložiti jedinične cijene za materijal i radnu snagu, te "faktor" poduzeća, koji će se odnositi na izvedbu radova na ovom objektu. Ukoliko opis pojedine stavke dovode izvođača u sumnju o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od predstavnika investitora i nadzornog inženjera.
Ponuđena cijena predstavlja konačnu naknadu za izvršeni rad iz pojedine stavke i ne može se mijenjati. Bez obzira na vrstu pogodbe, građevinsko poduzeće dužno je redovito voditi građevinsku knjigu u dva primjerka, koju će stalno kontrolirati i potvrđivati nadzorni organ kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvršenih radova.
ZIDARSKI RADOVI
Kod izvedbe zidarskih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi.
Materijali koji se upotrebljavaju kod zidarskih radova moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi i funkciji kojoj su namijenjeni.
Odgovorna osoba dužna je pregledati materijal prije ugradnje.
Zidovi od opeke
Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno po mjerama označenim u izvedbenim nacrtima. Izvedeni zidovi moraju biti sposobni podnijeti predviđeno opterećenje, moraju biti stabilni i u svemu moraju zadovoljavati propise.
Opeka za zidanje mora biti dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru.
Marke opeke označene u stavci moraju odgovarati normativima za oblaganje.
- zidati u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti između opeke u oba smjera širine 1-1,5 cm. Pri zidanju reške dobro zapuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidovima, ukoliko nije u stavci drugačije označeno
- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezom; ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda moraju se poduzeti potrebne mjere zaštite protiv mraza
- zidovi čije zidanje nije završeno prije nastupa zimskih mrazeva moraju se zaštititi na odgovarajući način
- svako naknadno bušenje ili žljebovanje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije bušenja nije manja od propisane nosivosti.
Mort mora odgovarati mjerama ili markama po količini materijala označenim u poziciji GN 301 “ Prosječnih norma “, a čvrstoća mora odgovarati standardima.
Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema standardu.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ako ih ima pranjem ih treba otkloniti. Kvaliteta mora odgovarati standardima.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati normativima standarda.
Vapno treba prosijati, da ne bi u njemu ostale grudice negašenog morta i mora odgovarati normativima standarda.
Pri zidanju ostaviti otvore za kanale, instalacije i sl. prema projektu. Kod zidova od 7 i 12 cm iznad vratiju uključiti izradu i montažu AB montažnih nadvoja.
Zidovi od " nesek " opeke
Zidove od nesek opeke zidati prema uvjetima koje propisuje proizvođač.
1. zidati produžnim mortom 1:2:6
2. horizontalno mort prekinuti sa trakom stiropora vel. 7x1 cm
3. vertikalno na mjestu središnjeg žljeba mort prekinuti
Zidovi od nesek opeka naknadno se žbukaju prema opisu stavke u troškovniku.
Montažni dimnjaci i ventilacije
Svi montažni elementi moraju odgovarati normativima. Postavu i ugradnju montažnih elemenata izvesti prema opisu stavke u troškovniku, te pravilima i uputama proizvođača montažnih elemenata.
Obračun i izmjere se vrše prema “ Prosječnim normama u građevinarstvu“.
Normativi za materijale :
mort U.M2.010, U.M8.002
mort vatrostalni B.D6.430
opeka puna od gline B.D1.011
opeka fasadna šuplja od gline B.D1.014
opeka fasadna od gline B.D1.013
cement B.C1.011
vapno B.C1.021
pijesak B.B8.030, B.B8.039 - 040
siporex spec. ploče za zidanje U.N1.306
siporex zidni blokovi U.N1.308
Schiedel montažni dimnjaci U.J1.170
šamotne cijevi B.D8.320, 304, 302, 306, 070
sabirni ventilacioni kanali U.C2.201
UGRADNJE
Sve ugradnje izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke.
Kod stavaka gdje je uz ugradnju označena i dobava, istu treba uključiti također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
Jedinična cijena treba sadržavati :
- sav rad i prijevoz
- sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort, ljepenku, pričvrsnice itd.)
- sva potrebna bušenja i dubljenja
- izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju
- svu skelu
Ugradnju treba vršiti tako da se ne čini šteta na ostalim dijelovima objekta.
Sve radove treba izvesti po opisu dotičnih stavki. Jedinična cijena treba sadržavati sav rad, materijal i sve druge troškove izvedbe.
ŽBUKANJE I GLAZURE
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme ako su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije početka žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti, a naročito reške koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Zidove od betona i siporexa prije žbukanja prskati sa rijetkim cementnim mortom.
Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj posve suh.
Kod žbukanja u dva sloja ukupna deb. žbuke treba biti 2-2,5 cm. Finu žbuku izraditi tako da površina bude posve ravna i glatka, a kutove i bridove zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Za armiranje žbuka upotrijebiti žičano pletivo od pocinačne žice 0,7-1 mm, a gustoća polja žičanog pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratično i višekutno.
Ukoliko nije u stavci troškovnika drugačije označeno, obračun kvadrature izvršiti za unutrašnje površine po normi GN 301,4 , a za vanjske površine po normi GN 421.
Mortove pripremiti po propisima i omjerima.
Jediničnom cijenom obuhvatiti i potrebna krpanja tokom gradnje, a ista krpanja treba izvesti tako da se ne primjećuje da su naknadno ožbukani. Cijena sadrži sav rad, materijal, pripremu i sve ostale troškove.
normativi za materijale :
građevinski gips B.C1.030, B.C8.030, B.C8,932
građevinsko vapno B.C1.021, B.C8.042
cement B.C1.015, B.C8.022 - 028
portland cement B.C1.011
pijesak B.B8.030, B.B8.039 - 040
mortovi U.M2.012, U.M8.002
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
GIPSKARTONSKI RADOVI
Gipskartonski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po završetku radova potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača.
BRAVARSKI RADOVI
Bravarske radove na građevini treba izvoditi stručno prema opisu i postojećim standardima i propisima za metalne konstrukcije. Prije početka radova izvođač je dužan, ukoliko je moguće, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu.U cijenu uračunati kompletno izmjeru otvora u naravi, izradu, dobavu, ostakljenje, brtve i sav potreban tipski i spojni okov po izboru projektanta ili investitora .
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Radove izvoditi isključivo prema uputama proizvođača poda, sa primjenom atestiranih materijala.
Sav materijal koji nije obuhvaćen standardima mora imati ateste od za to ovlaštenih ustanova.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun.
Prije polaganja poda izvođač je dužan ispitati ispravnost podloge na koju se trebaju polagati pod. Za svaku neispravnost treba upozoriti odmah pismeno izvođača građevinskih radova i zatražiti popravak. Ako izvođač položi pod na neispravnu podlogu, skidanje i ponovno polaganje kamenih podloga ide na račun izvođača podopolagačkih radova.
Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građ. TU-IV.
Jedinična cijena treba sadržavati:
-sav materijal, uključivo vezni,
-sav rad, uključivo struganje sa vlaženjem,
-transportne troškove, uskladištenje, te donos na mjesto ugradbe,
-izmjere potrebne za izvedbu i obračun,
-dovođenje struje, plina i vode od priključaka na gradilištu do mjesta korištenja,
-korištenje alata i opreme, te isporuka pomoćnih materijala i pogonskog goriva,
-davanje uzoraka,
-čišćenje podloga od manjih nečistoća,
-poduzimanja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
-čišćenje prostorija nakon radova,
zatvaranje prostorija i zaštita izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Kod oblaganja keramičkim pločicama kao vezano sredstvo koristi se cementni mort 1:3 ili ljepilo.
Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal.
Obračun i izmjere se vrši prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove.
Normativi za materijale :
neglazirane podne keramičke pločice B.D1.310 B.D1.320 B.D1.322 B.D1.335
glazirane podne keramičke pločice B.D1.305 B.D1.306 B.D1.450 B.D8.052
zidne keramičke pločice B.D1.300 B.D1.301 B.D8.450 B.D8.052
cementni mort B.C1.010 do 015
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Kod izvedbe soboslikarskih i ličilačkih radova trebaju se u svemu primijenjivati važeći tehnički uvjeti za izvođenje tih radova (U.F2.012 i U.F2.013).
Sve soboslikarske i ličilačke radove izvesti po izabranom uzorku koji je dužan soboslikar izvesti prije početka radova od materijala iz kojeg će se radovi izvoditi.
Rad mora biti savjesno i dobro izveden, na obodenim površinama ne smije biti mrlja, sjaj mora biti jednoličan i čist, te se smije ljuštiti.
Ličenje željeznih vrata, prozora, ograda, rešetaka cijevi i ostalih predmeta od željeza izvesti nakon čišćenja od rđe, zaštititi temeljnom bojom i ličiti bojom za željezo.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podlogu i na eventualne manjkavosti upozoriti izvođača i investitora kako bi ih mogli na vrijeme otkloniti.
Sve nedostatke koji proisteknu iz upotrebe lošeg materijala i izvedbe izvođač je dužan bez prava na odštetu popraviti.
Jedinična cijena sadrži sav potrebni rad i materijal.
Obračun i izmjere se vrši prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove.
Normativi za materijale :
boje i lakovi H.C1.027 H.C1.002 H.C8.030 - 200
firnis od lanenog ulja H.C5.020
olovni minij H.C1.023
cinkov kromat H.C1.034

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
RADOVI |  |  | CIJENA bez PDV-a
rb.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 | PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
| 2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
II. | OBRTNIČKI RADOVI
| 3 | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:
| 4 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
| 5 | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:
| 6 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
| 7 | OSTALI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
III. | INSTALATERSKI RADOVI
| 8 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:
| 9 | INSTALATERSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO:
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena: Sastavni dio Troškovnika su Opći uvjeti
MJESTO I DATUM:
|  | M.P. | PONUDITELJ:
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta

## RUSENJA I DEMONT.
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE
Izvođač je prije davanja ponude dužan pregledati postojeće stanje da bi mogao dati realnu cijenu koštanja pojedinih radova. Ukoliko izvođač radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom , dužan ih je uračunati u ponudu, jer se obračun radova vrši prema sistemu "ključ u ruke". Pod pojmom odvoz, podrazumjeva se odvoz na gradsku deponiju ili otpad, uz plaćanje svih potrebnih pristojbi, što treba biti uračunato u cijenu svake stavke. Ovom grupom radova su obuhvaćeni svi pripremni radovi pregleda, demontaže i rušenja elemenata koje je potrebno ukloniti prema projektu uređenja. U skupinu pripremnih radova obuhvaćeni su svi radovi koje izvođač mora izvesti u sklopu obvezne organizacije radilišta , a koja se predviđa zakonskim propisima i kojom se osigurava sigurnosno izvođenje radova. Prije početka radova na demontaži bravarije, skidanju žbuke, izradu novih prodora i sl., potrebno je izvesti isključenja i blindiranje pojedninih priključenih instalacija, kako navedeni radovi ne bi utjecali na funkcioniranje ostalog prostora zgrade.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
1.1. | Vađenje postojećih unutarnjih vrata u prostoru kuhinje i ureda te uklanjanje stolarije prozora za dodavanje hrane u kuhinji, pažljiva demontaža dovratnika. Vrata ureda spremiti do ponovne upotrebe. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz na gradsku deponiju a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta
| vrata do 2 m2 | kom | 1
| vrata preko 2 m2 | kom | 1
| unutarnji prozor do 2m2 | kom | 1
1.2. | Pažljvo vađenje postojeće opreme restorana - šank i kuhinjski elementi te šipka od inoxa. Prilikom vađenja paziti da se ne ošteti postojeći kameni pod. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz na gradsku deponiju, a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta | m1 | 16.6
1.3. | Isključivanje priključenih instalacija prije početka građevinskih radova (instalacija struje, vode i grijanja) | paušal | 1
1.4. | Pažljvo skidanje unutarnjih jedinica klima uređaja deponiranje do ponovne uporabe, a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu.
| unutarnje jedinice klima uređaja | kom | 2
1.5. | Pažljvo skidanje radijatora zbog uklanjanja kamene obloge zida iza njih i deponiranje do ponovne montaže, a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu | kom | 4
1.6. | Pažljvo skidanje obloge zida od kamena. Oblogu skidati ručno. Pripaziti da što veći dio ploča skinutih sa zida ostane neoštećeno kako bi ih se kasnije koristile za izradu motiva na podu proširenja čajne kuhinje. Pažljvo skidanje obloge zida od ker.ploč., skidanje obloge zida od ogledala uklanjanje cijevi za napu. Stavka uključuje odvoz na gradsku deponiju, a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu | paušal | 1
1.7. | Pažljvo uklanjanje pregradnih zidova d=10cm, h=250cm između čajne kuhinje i restorana i čajne kuhinje i ureda uključujući obloge od ker. pločica i instalacije u zidu. Stavka uključuje odvoz na gradsku deponiju, a sve prema shemama uklanjanja iz izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu | m2 | 23
1.8. | Zaštita podova obloženih kamenom za vrijeme radova od mehaničkih oštećenja i oštećenja nastalih kapanjem boja ili kemikalija. Uključivo sav materijal za zaštitu i rad.
| pod | m2 | 46.5
1.9. | Proboj rupe za postavu instalacija klime na zapadnom zidu. Uključivo sav materijal za zaštitu i rad. | kom | 1
PRIPREMNI RADOVI: RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:

## ZIDARSKI
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
2. ZIDARSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
2.1. | Dobava materijala, zidarski popravak cementnih glazura podova nakon uklanjanja obloga, te priprema za postavljanje poda od kamena koji mora biti izveden kao nastavak postojećeg poda - u istom nivou. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu morta, transport istog do mjesta zidanja-ugradnje. | m2 | 21
2.2. | Dobava materijala, te zidarski popravak usjeka u zidu nakon nakon provođenja električnih i vodovodnih instalacija. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu morta, transport istog do mjesta zidanja, te izradu pokretne skele. | m1 | 20
2.3. | Dobava materijala, zidarski popravak zidova nakon uklanjanja obloga od kamena, te priprema za bojanje. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu morta, transport istog do mjesta zidanja, pomičnu skelu. | m2 | 16
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

## GIPSKARTONSKI
II. OBRTNIČKI RADOVI
3. GIPSKARTONSKI RADOVI
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ukalkulirati u jedinične cijene stavki. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati uputa proizvođača upotrebljenih materijala. U jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje, prema uputama i u tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. U cijenu radova ulazi fugiranje i gletanje GKP kako bi bile spremne za ličenje. Vezu sa žbukanim zidovima obraditi posebnim elastičnim kitovima kako bi se spriječilo pucanje. Kod obračuna radova vrijedi princip obračuna po sistemu "ključ u ruke". Ukoliko ponuditelj radova smatra da je neophodno izvršiti neke radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom , dužan ih je uračunati u cijenu ponude.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
3.1. | Dobava i montaža za popravak pregradnog zida nakon provođenja elektroinstalacija, instalacije vodovoda i odvodnje od gipskartonskih ploča kao što je KNAUF ploča ili sl. na metalnoj podkonstrukciji. Obloga s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i dvostrukim gips pločama (standardne ploče ploče debljine 12,5 mm) u svemu po uputama proizvođača. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, izradu spoja sa zidom, transport istog do mjesta postave, te izrada pokretne zidarske skele. | m2 | 14.5
3.2. | Dobava i montaža za zatvaranje otvora u pregradnom zidu od gipskartonskih ploča kao što je KNAUF ploča ili sl. na metalnoj podkonstrukciji. Obloga s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i dvostrukim gips pločama s obje strane te ispunom od mineralne vune d=5cm (standardne ploče ploče debljine 12,5 mm) u svemu po uputama proizvođača. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, izradu spoja sa zidom, transport istog do mjesta postave , te izradu pokretne zidarske skele. | m2 | 2
GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:

## BRAVARSKI
II. OBRTNIČKI RADOVI
4. BRAVARSKI RADOVI
Bravarske radove na građevini treba izvoditi stručno prema opisu i postojećim standardima i propisima za metalne konstrukcije. Prije početka radova izvođač je dužan, ukoliko je moguće, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu. U cijenu uračunati kompletno izmjeru otvora u naravi, izradu, dobavu, ostakljenje, brtve i sav potreban tipski i spojni okov po izboru projektanta ili investitora .
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
4.1. | Izrada, dobava i ugradnja obloge postojećih radijatora inox perforiranim limom . Oblaganje radijatora trakom lima visine cca 55cm, konzolno vezano uza zid, bez nogica. Debljina lima 3 mm. Perforacije 4-20,0mm. Uzorak lima i perforacija prema odabiru investitora. Uključen dovoz, montaža, svi potrebni okovi i brtve te eventualno podkonstrukcija. | m2 | 6
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

## KAMENARSKI
II. OBRTNIČKI RADOVI
5. KAMENARSKI RADOVI
Prije polaganja poda izvođač je dužan ispitati ispravnost podloge na koju se polaže pod. Za svaku neispravnost treba upozoriti odmah pismeno izvođača građevinskih radova i zatražiti popravak. Ako izvođač položi pod na neispravnu podlogu, skidanje i ponovno polaganje kamenih podloga ide na račun izvođača podopolagačkih radova.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
5.1. | Dobava i ugradnja kamenih ploča na pod koje su po izgledu i svojstvima identične postojećem dijelu poda (roso porino), uključivo izradu uzorka (koji ponavlja postojeći uzorak poda) s manjim dijelovima kamena skinutog sa zida. Uključen sav materijal, mort, fuge, dobava, ugradnja i transport. | m2 | 21
5.2. | Izrada sokla od kamena visine 10 cm na svim spojevima zida i poda. Sokl raditi u kamenu kojim je obložen pod (roso porino). Uključen sav materijal, mort, fuge, dobava, ugradnja i transport. | m1 | 20
5.3. | Brušenje kamenih ploča na podu kako bi se postigla ujednačenost izgleda podne obloge u starom i novom dijelu prostora uključujući potrebnu mehanizaciju, pripremu, zaštitu postojeće stolarije i čišćenje. | m2 | 67
5.4. | Eventualni popravci poda (krpanja ili zamjena oštečenih ploča) od oštećenja nastalih prilikom skidanja postojeće opreme (šanka i inox šipke za noge) uključivo sav rad, materijal i fugiranje. | komplet | 1
KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:

## SOBOSLIK. I LICILACKI
II. OBRTNIČKI RADOVI
6. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionjivost za podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručitelja radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvaliteta nije dobra radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade, gletaju masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove. Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. Hrvatske.
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
6.1. | Bojanje stropa i zida čajne kuhinje disperzivnim zidnim bojama u boji prema izboru investitora. Boju nanositi u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama, impregnacijom, gletanjem, te zaglađivanjem. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal, izradu pokretne zidarske skele te zaštitu i čišćenje raznih ugrađenih predmeta
| zid | m2 | 100
| strop | m2 | 70
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

## OSTALI OBRTNIČKI RADOVI
II. OBRTNIČKI RADOVI
7. OSTALI OBRTNIČKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
7.1. | Ponovna montaža radijatora uključujući nosače i sva spojna sredstva, materijal i rad te ispitivanje funkcionalnosti. | kom | 4
7.2. | Ponovna montaža klima uređaja na vanjski zid - vanjska i unutarnja jedinica, uključujući nosače i sva spojna sredstva, materijal i rad te ispitivanje funkcionalnosti. | kom | 1
OSTALI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

## ELEKTROINSTALATERSKI
II. INSTALATERSKI RADOVI
8. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE
8.1. | Izvršiti demontažu postojeće elektroinstalacije opreme i materijala (stropne lampe, prekidače) prije početka građevinskih radova. Stavka uključuje odvoz na gradsku deponiju, a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu | komplet | 1
8.2. | Izvedba privremenog razdjelnika samo za trajanja radova: razdjelnik izvesti po svim tehničkim normama sigurnosti pri korištenju el. en. i predvidjeti dovoljan broj utičnica za priključak elektro alata i rasvjete. Pomične rasvjetne armature priključiti na napon 24V | kom | 1
8.3. | Demontaža (odspajanje) postojećeg glavnog razvodnog ormara GRO (tzv. RO) | komplet | 1
8.4. | Demontaža postojeće instalacije slabe struje (vatrodojavni senzor), pregledati i očistiti do ponovne montaže | kom | 3
8.5. | Demontaža postojećeg razdjelnika ROk i priprema montaže na novoj lokaciji. Stavka uključuje odvoz na gradsku deponiju, a sve prema shemama uklanjanja podnih i zidnih obloga te namještaja i opreme iz izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu | komplet | 1
DOBAVA I UGRADNJA INSTALACIJE I OPREME -JAKA STRUJA
ELEKTRORAZVODNI ORMAR
8.6. | Dobava, ugradnja i spajanje tipski testiranog podžbuknog PODRAZDJELNIKA "Rkuh" (kuhinje), zaštite IP30, u skladu sa standardom IEC 60439.1. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Vrata limena s bravicom. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen plastičnim nosačem za jednopolnu shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa donje ili gornje strane ormarića. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi izvedbenog projekta uređenja čajne kuhinje na 3. katu | komplet | 1
8.7. | Dobava, ugradnja i spajanje diferencionalne četveropolne sklopke, FID 40A, sa diferencionalnim relejem 0,3A, 3P+N, proizvod kao "Schneider" ili jednakovrijedan_______________ | kom | 1
8.8. | Dobava, ugradnja i spajanje diferencionalne četveropolne sklopke, FID 25A, sa diferencionalnim relejem 0,03A, 3P+N, proizvod kao "Schneider" ili jednakovrijedan____________ | kom | 1
8.9. | Dobava, ugradnja i spajanje automatskog minijaturnog prekidača S 273 C 20A, 1p, kao "Schneider" ili jednakovrijedan________________________ | kom | 1
8.10. | Dobava, ugradnja i spajanje automatskog minijaturnog prekidača S 273 C 16 A, 1 p, kao "Schneider" ili jednakovrijedan___________________________________ | kom | 12
8.11. | Dobava, ugradnja i spajanje automatskog minijaturnog prekidača S 273 C 10 A, 1p, kao "Schneider" ili jednakovrijedan___________________________________ | kom | 5
8.12. | Dobava i ugradnja nosača za DIN šinu | kom | 4
8.13. | Dobava i ugradnja džepa za dokumentaciju | kom | 1
8.14. | Dobava i ugradnja elemenata, sabirnice i nosača sabirnica, ožičenje, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija | komplet | 1
INSTALACIJA RASVJETE I SNAGE
8.15. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke ugradna CUADRADO Izvor svjetlosti: LED 19W, 2700 lm, nadgradne na strop, rasvjetno tijelo, proizvedeno sukladno zahtjevima standarda proizvodnje EN60598 - CEI 34.21 i mehaničke zaštite IP44. s predspojnom napravom OSRAM DURIS , dimenzije 262x262, visine 33 mm, mase 1,2kg. | kom | 3
8.16. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke nadgradne AVIOR, Izvor svjetlosti: LED 12W, 1400 lm, kut rasvjete 380, boja svjetla 3000 K | kom | 5
8.17. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke nadgradne rasvjetne letve, Izvor svjetlosti: LED 3W, boja svjetla 3000 K (montaža na viseće elemente kuhinje) | kom | 2
8.18. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke nadgradne FREYN PAR LED 36 W Izvor svjetlosti: LED 36W, 2895 lm, nadgradno rasvjetno tijelo, mehaničke zaštite IP44. s predspojnom napravom, dimenzije 595 x 595, visine 61 mm, mase 4,3 kg. | kom | 5
8.19. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke nadzidne 8 W Izvor svjetlosti: LED 8W, nadgradno rasvjetno tijelo, mehaničke zaštite IP55. montaža na vanjski zid terase | kom | 2
8.20. | Dobava i ugradnja i spajanje protupanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 2 sata, EMERGENCY, oznakom “izlaz” ili "→" prema oznaci u dispoziciji | kom | 2
8.21. | Dobava, ugradnja i spajanje rasvjetne sklopke 10A, slijedećih tipova, komplet sa ugradnom pvc kutijom i ukrasnim okvirom kao "Vimar" ili jednakovrijedan__________________________________
| serijska | kom | 2
8.22. | Dobava ugradnja i spajanje tabla rasvjete 4x sklopke 10A, komplet sa ugradnom pvc kutijom i ukrasnim okvirom za 4 sklopke, kao "Vimar" ili jednakovrijedan______________________ | kom | 1
8.23. | Dobava ugradnja i spajanje utičnice sa zaš. kontaktom, instalacijska pvc kutija (servisna utičnica), za ugradnju p/žb, kao "Vimar" ili jednakovrijedan______________________, komplet sa maskom i okvirom (boju okvira dogovoriti sa arhitektom interijera) | kom | 16
8.24. | Dobava ugradnja i spajanje dvostruke shuko utičnice 230V, 16A, p/žb, komplet sa ugradnom pvc kutijom, kao "Vimar"ili jednakovrijedan__________________________________ | kom | 1
8.25. | Dobava ugradnja i spajanje trostruke shuko utičnice 230V, 16A, p/žb, komplet sa ugradnom pvc kutijom, kao 'Vimar" ili jednakovrijedan_________________________________ | kom | 1
8.26. | Dobava montaža i spajanje fiksnog spoja 230V, 16A, p/žb, komplet sa zaštitnim poklopcem | kom | 2
8.27. | Kabeli slijedećih tipova, položeni podžbukno i dijelom vučeni u cijevi, komplet sa spajanjem na oba kraja:
| PP00-Y-5x6 mm2 | m1 | 20
| PP-Y-3x1,5 mm2 | m1 | 150
| PP-Y-3x2,5 mm2 | m1 | 200
| PP-y 4x 1,5 mm2 | m1 | 20
| PP 2x1,5 mm2 | m1 | 20
| PP-Y-5x1,5mm2 | m1 | 10
| P-Y-16 mm2 / CS16 | m1 | 20
| IY(St)Y-2x2xO,8 mm2 | m1 | 10
| IY(St)Y-2xO,8 mm2 | m1 | 20
8.28. | Elek. instalacija po stropu i zidovima (vertikale), izvodi se podžbukno, sa potrebnim inst. materijalom. Izvesti sva potrebna štemanja utora u stropu i zidu cca 0,15x0,03x30 m za novu postavu instalacionih cijevi i kabela kao i potrebna štemanja za ugradnju podžbuknih kutija za spajanje opreme. | m1 | 30
8.29. | Dobava i ugradnja PS49 Razvodna kutija 145x105x58 sa sabirnicom za izjednačenje potencijala | kom | 1
8.30. | Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa , pomoću vodiča P-Y-6 mm2 i odgovarajućih obujmica uvučenim u zaštitnu cijev Ø21mm. Prosječna dužina vodiča iznosi 2 m | kom | 9
8.31. | Dobava i ugradnja fleksibilne instalacijske cijevi, (CS)FXP ø20 320N PP | m1 | 100
8.32. | Dobava i ugradnja fleksibilne instalacijske cijevi, (CS)FXP ø25 320N PP | m1 | 50
8.33. | Dobava i ugradnja fleksibilne instalacijske cijevi, (CS)FXP ø32 320N PP | m1 | 20
8.34. | Dobava i ugradnja PS49 Razvodna kutija 145x105x58 | kom | 2
8.35. | Dobava i ugradnja PS50 Razvodna kutija 264X105X58 | kom | 2
8.36. | Dobava i ugradnja razvodne n/žb kutije kao RKP-2,5 TEP. | kom | 2
8.37. | Dobava i ugradnja razvodne kutije tičino Ø80T narančaste | kom | 20
8.38. | Dobava i ugradnja tičino kutija dubina: 70mm Ø60T narančaste | kom | 10
8.39. | Spajanje el. Instalacije vanjske jedinice klima uređaja (Split-sistem | kom | 1
8.40. | Spajanje el. bojlera | kom | 1
8.41. | Ispitivanje instalacije, izdavanje atesta i puštanje u rad | komplet | 1
8.42. | Izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1
DOBAVA I UGRADNJA INSTALACIJE I OPREME -SLABA STRUJA
INSTALACIJA TELEFONA
8.43. | Dobava i montaža informatičke oklopljene utičnice (RJ-45) cat.5, (montirati na zid), komplet s kutijom,okvirom i priborom za ugradnju p/žb | kom | 1
8.44. | Dobava, i polaganje FTP cat.5 kabela u plastičnu savitljivu cijev Ø 16mm, komplet sa svim potrebnim radovima i pomoćnim materijalom | m1 | 40
8.45. | Ispitivanje instalacije i puštanje u rad | komplet | 1
INSTALACIJA ANTENE
8.46. | Dobava i montaža antenske utičnice komplet sa ugradnom kutijom,maskom i okvirom istog proizvođača kao i instalacije rasvjete, (montirati na zid h=180cm), komplet p/žb | komplet | 1
8.47. | Dobava i uvlačenje KOAKSIJALNOG kabela, spajanje utičnice u antenskoj utičnici | m1 | 20
VATRODOJAVNI SUSTAV
8.48. | Demontaža javljača požara i premoštenje petlje | kom | 3
8.49. | Ponovna montaža servisiranih javljača požara na isto mjesto, nakon završetka radova u čajnoj kuhinji | komplet | 1
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

## INSTALACIJE VODOVODA I KAN.
III. INSTALATERSKI RADOVI
9. INSTALATERSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
Napomena: jedinične cijene izražavaju se bez poreza na dodanu vrijednost
br. | Opis stavki | jed. mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
INSTALACIJA UNUTARNJE KANALIZACIJE
9.1. | SPOJ NA POSTOJEĆU KANALIZACIJSKU VERTIKALU d110: Stavka uključuje trganje postojeće konstrukcije instalacijskog "okna" na mjestu spoja novoprojektirane kanalizacije na postojeću kanalsku vertikalu d110, rezanje i uklanjanje dijela postojeće vertikale d110, nabavu, dopremu i ugradnju dvostranog kolčaka d110, račve 87 d110/75, produljenog kolčaka d110. Ugradnja spojnih elemenata se izvodi prema uputama proizvođača. Otpadni materijal se odvozi na gradsku deponiju. | komplet | 1
9.2. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE ODVODNJE: Stavka uključuje uklanjanje postojeće instalacije kanalizacije položene u podnu konstrukciju i u zidu. Cjevovod je ukupne dužine l=6,0m. | komplet | 1
MONTAŽNI RADOVI
9.3. | UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju polipropilenskih odvodnih cijevi. Cijevi su proizvedene iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja sukladno EN1451-1normi. Ove cijevi imaju utični kolčak u kojeg je tvornički ugrađena brtva. Cijevi se isporučuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su izrađeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izrađeni su od stiren-butadien-kaučuka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoće 60±5 po Shoru.
| d50 | m1 | 6
| d75 | m1 | 2
| d110 | m1 | 1
9.4. | UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA: Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju spojnih elemenata za unutarnju kanalizaciju uključujući i brtveni materijal.
| Račva 45° DN 75/50 | kom | 1
| Koljeno 87° DN 50 | kom | 4
| Sifonski luk 50/40 | kom | 2
| Redukcija DN75/50 | kom | 1
9.5. | UGRADBENI SIFON ZA PERILICU SUĐA: Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju ugradbenog sifona za perilicu suđa tip kao "art.broj 152.234.11.1. GEBERIT SIFON" ili drugi tip jednakovrijedan. Sifon se ugrađuje na mjestu direktnog spoja odvodnje perilice suđa na kanalizaciju. Stavka obuhvaća sav pribor i materijal potreban za ugradnju sifona. | kom | 1
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA
9.6. | UKLANJANJE POSTOJEĆE PODNE KONSTRUKCIJE Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće podne konstrukcije za potrebe uklanjanja postojeće vodovodne instalacije, te za ugradnju novoprojektirane vodovodne instalacije, utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5000m. Podna konstrukcija se sastoji od keramičkih pločica d=2cm, cementnog estriha d=7cm i toplinske izolacije EPS d=3cm. | m² | 6
9.7. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE VODOVODA Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće instalacije vodovoda položenog u podnu konstrukciju i u zid. Cjevovod je ukupne dužine l=6,0m. | komplet | 1
MONTAŽNI RADOVI
9.8. | UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI Izrada instalacije hladne, tople i cirkulacijske vode. Cjelokupnu instalaciju izraditi cijevima kao AQUATHERM-FUSIOTHERM . Cijevi su izrađene od polipropilena tipa PP-R80 prema DIN-U 8077/78 za tlak od 0 do 10 bara-serije SDR 7,4. Montažu cjevovoda izvesti uz zidove, ispod i na žbuci te i ispod stropova, podovima i oknima za instalacije. NAPOMENA: U cijenu dužnog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturni priključci i pribor, razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za učvršćenje cjevovoda. Prilikom montaže koristiti fusiotherm alate i pribor. Cijevi se montiraju sa potrebnom izolacijom prema uputama proizvođača. U cijenu uključena nabava dobava i ugradnja cijevi i ostalog potrebnog materijala.
| d20 | m1 | 8
| d25 | m1 | 4
9.9. | UGRADNJA KUGLASTOG VENTILA: Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju kuglastog ventila sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.
| d25 | kom | 1
9.10. | UGRADNJA KUTNOG VENTILA: Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju kutnog ventila sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.
| ventil kutni 1/2"x3/4" | kom | 2
| ventil kutni 1/2"x3/4" kombinirani | kom | 1
9.11. | NISKOTLAČNI BOJLER 10L: Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju niskotlačnog bojlera 10L (niskomontažni). Bojler se ugrađuje ispod sudopera sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima. | kom | 1
9.12. | CEMENTNI ESTRIH Stavka ukujučuje dobavu materijala te izradu cementnog estriha M-10, debljine 7cm, armiranog mikrovlaknima. Estrih se postavlja prema uvjetima za podne obloge, na prethodno položen sloj toplinske izolacije zaštićen polietilenskom folijom (prema proračunu fizikalnih svojstava građevine). U cijenu stavke uključen je sav potreban rad i materijal za izradu estriha kao i dobava i postava elastičnih uložaka uz zidove i prodore. | m² | 6
9.13. | TOPLINSKA IZOLACIJA Stavka uključuje nabavu, dobavu i izradu toplinske izolacije podova elastificiranim ekspandiranim polistirenom (EPS) debljine 3,0cm (HRN EN 1316). U cijeni stavke sav potreban rad i materijal. | m² | 10
INSTALATERSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO: