## troškovnik 2020
PRILOG 2
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis | Jedinica mjere | Procijenjena količina za razdoblje od jedne godine | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupno bez PDV-a (kn)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5)
1. | Opskrba električnom energijom
1.1. | Radna energija po višoj dnevnoj tarifi (VT) | kWh | 77000
1.2. | Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (NT) | kWh | 33000
1.3. | Naknada za opskrbu | mjesec | 12
2. | Naknada za korištenje distribucijske mreže
2.1. | Radna energija po višoj dnevnoj tarifi (VT) | kWh | 77000 | 0.16 | 12320
2.2. | Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (NT) | kWh | 33000 | 0.08 | 2640
2.3. | Obračunska vršna radna snaga * | kW | 430 | 24 | 10320
2.4. | Naknada za obračunsko mjerno mjesto | mjesec | 12 | 41.3 | 495.6
3. | Naknada za korištenje prijenosne mreže
3.1. | Radna energija po višoj dnevnoj tarifi (VT) | kWh | 77000 | 0.05 | 3850
3.2. | Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (NT) | kWh | 33000 | 0.02 | 660
3.3. | Obračunska vršna radna snaga * | kW | 430 | 14.5 | 6235
4. | Ostale naknade
4.1. | Naknada za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju | kWh | 110000 | 0.105 | 11550
5. | Trošarine
5.1. | Trošarina za poslovnu uporabu električne energije | kWh | 110000 | 0.00375 | 412.5
Cijena ponude bez PDV-a (kn)
PDV 13% (kn)
Cijena ponude s PDV-om (kn)
* Obračunska vršna radna snaga od 430 kW odnosi se kumulativno na razdoblje od jedne godine.
Tarifni model koji HERA trenutno koristi sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom ("Narodne novine", br. 85/15) - Poduzetništvo/Niski napon/Crveni model
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, a posebno troškovi opskrbljivača zbog obveznog otkupa električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.
Ponuđene cijene za stavke pod rednim brojem 1. Troškovnika su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Cijene za stavke pod rednim brojem 2. obračunavaju se temeljem odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije, važećom na datum izdavanja računa.
Cijene za stavke pod rednim brojem 3. obračunavaju se temeljem odluke o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije, važećom na datum izdavanja računa.
Naknada za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju pod rednim brojem 4.1. obračunava se sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitu kogeneraciju („Narodne novine“, br. 100/15 i 111/18).
Trošarina za poslovnu uporabu električne energije pod rednim brojem 5.1. obračunava se sukladno Zakonu o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/18).
Mjesto i datum:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Potpis odgovorne osobe: